ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                                                                                    ______

| Об утверждении Положения «О порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Юрлинского муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципального округ Пермского края, Администрация Юрлинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение «О порядке  обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Юрлинского муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий».

2.Опубликовать данное Постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края и в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Мелехину Н.А., заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского кра.

Глава муниципального образования-

глава администрации

Юрлинского муниципального округа

Пермского края                                                                         Т.М. Моисеева

Приложение

к постановлению администрации

Юрлинского муниципального округа

Пермского края

от ______________  № ________

Положение

«О порядке  обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Юрлинского муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с:

1.2.1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573).

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Администрации Юрлинского муниципального округа, передает образовательным учреждениям на праве оперативного управления недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных учреждений видов деятельности. Имущество закрепляется на праве оперативного управления за образовательным учреждением на основании постановления администрации Юрлинского муниципального района и акта приема-передачи к нему.

2.2. Имущество образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является собственностью муниципального образования "Юрлинский муниципальный район".

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательное учреждение обязано:

2.3.1. использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению;

2.3.2. не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;

2.3.3. осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества;

2.3.4. согласовывать с Отделом по имуществу сделки с имуществом по передаче прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом;

2.3.5. до заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, проводимую соответствующей экспертной комиссией. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации");

2.3.6. договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством;

2.3.7. имущество, приобретенное образовательным учреждением за счет выделенных ему средств, поступает в оперативное управление образовательного учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами;

2.3.8. право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных учреждений.

2.6. На основании данного Положения образовательные учреждения разрабатывают локальные акты, регулирующие проведение плановых и внеплановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В Положении определяются состав комиссии по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.7. Все здания и сооружения образовательных учреждений на основании локальных актов закрепляются за лицом, назначенным ответственным по образовательному учреждению.

2.8. Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

2.8.1. техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем;

2.8.2. осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.9. Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории осуществляются после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.10. В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях осуществляют до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.11. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Результаты внепланового осмотра зданий (сооружений) оформляются актом по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06.12.1994 N 17-48 "Об утверждении Положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации".

2.12. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.13. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.14. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательного учреждения. На основании актов осмотров руководителем образовательного учреждения разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также раздаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.15. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, который предъявляется комиссии в ходе проведения плановых проверок.

2.16. Готовность образовательного учреждения к новому учебному году определяется после проверки по вопросам подготовки и приемки образовательных учреждений к началу нового учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности образовательной организации.

3. Требования к обустройству прилегающей к образовательному

учреждению территории

3.1. Образовательное учреждение обязано осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния прилегающей к ним территории.

3.2. Территории образовательных учреждений должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории образовательных учреждений должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории образовательных учреждений должны своевременно (не реже 2-х раз в год) очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

4.1.2. внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов;

4.1.3. частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1. прилегающая территория (внешнее благоустройство);

4.2.2.фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование;

4.2.3. ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства, входные группы и т.д.);

4.2.4. кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

4.2.5. поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

4.2.6. строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

4.2.7. соблюдение габаритных приближений;

4.2.8. наружные коммуникации и их обустройства;

4.2.9. противопожарные устройства;

4.2.10. система видеонаблюдения и периметрального освещения.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

4.3.1. сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

4.3.2. конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

4.3.3. выполнение замечаний и поручений, выданных по результатам плановых проверок.

4.4. Вновь введенные в эксплуатацию и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня Учредителю образовательного учреждения через Управление образования администрации Юрлинского муниципального округа.

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров незамедлительно принимается решение об устранении обнаруженных отклонений от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости обращается в адрес Учредителя (главного распорядителя бюджетных средств).

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений

образовательных организаций, обустройства прилегающих

к ним территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету Юрлинского муниципального округа в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения.

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1. оплата коммунальных услуг;

5.2.2.оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных учреждений, находящихся на праве оперативного управления;

5.2.3. оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды объектов имущества образовательных учреждений;

5.2.4. оплата налога на имущество организаций.

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.

Приложение 1

к Положению

"О порядке обеспечения содержания зданий

и сооружений муниципальных образовательных учреждений

Юрлинского муниципального округа,

обустройства прилегающих к ним территорий"

от _________ №______

А К Т

проверки  здания

_______________________________________

________________________                                                                                          ____________

(населенный пункт)	(дата)

Комиссия в составе: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описание существующего здания

- Назначение существующего здания__________________________________

- Количество этажей __________________________________________________

- Возраст здания _____________________________________________________

- Описание элементов здания

а) наружные стены: ___________________________________________________

б) внутренние опоры: _________________________________________

в) наличие внутренних  поперечных   стен:_ ________________________________

г) междуэтажные перекрытия: ___ __________________________________

д)  чердачное перекрытие:____ __________________________________________

Е) перемычки  над оконными  и дверными проёмами:____ ____________

Ж) система строения:__ ______________________

З) кровля:___ ________________________________________________________

И) система отопления_ _________________________________________

К) система вентиляции: ___ ______________________________________

Л) система горячего водоснабжения:___ ____________________________________

М) система холодного водоснабжения______ _______________________________

- Пространственная жестокость  здания: _______ __________

- Состояние по наружному виду: ______ _________________

А) выветривание кладки

Б) состояние  перемычек

В) деформации

__________________________________________________________________________

- Благоустройство  площадки ( планировка двора, наличие отмасток) _____________

Прочие  сведения: __________________________________________________________________

Основание  и  фундаменты

__________________________________________________________________________

- Количество  открытых шурфов для выборочного обследования основания  и фундаментов

__________________________________________________________________________

- Тип фундамента: ___________________________________________________

а)  под стенами

б) под отдельными опорами

- Глубина заложения фундаментов:

А) наружных стен от поверхности  земли до пола

Б) внутренних  стен и отдельно стоящих опор от пола

__________________________________________________________________________

- Описание   материалов кладки:

( камень, раствор, заполнитель в бетоне бетонные блоки и т.п.)

__________________________________________________________________________

- Система кладки: _______________________________________________________

- Состояние кладки фундаментов __________________________________________

- Характеристика прочности материалов кладки или бетонных  блоков

__________________________________________________________________________

Выводы  по фундаментам

Послойное  описание    кладки и  профили фундаментов см. на разрезах по открытым  шурфам. Согласно произведённому обследованию,  на  глубине  заложения подошве фундамента обнаружены следующие группы основания:

__________________________________________________________________________

Наибольшая  мощность активной зоны приближено принимается  равной

_________________________________________________________________________м.

По материалам  бурения  в состав активной  зоны кроме  перечисленных выше входят  следующие  грунты:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Для характеристики  физико-математических свойств грунтов, слагающих активную зону, были взяты образцы и подвергнуты лабораторному исследованию.

На основании  произведённого исследования комплекса грунтов с ненарушенной структурой ,  слагающих активную зону, расчётное сопротивление может быть  установлено_____________МПа (кгс\кв.см)

Стены   здания

- Конструкция  наружных  и  внутренних  стен: _________ ______________

- Наружное оформление стен ( наличие штукатурки, облицовка плиткой, кладка впустошовку,  кладка с расшивкой швов и пр.) _________________________________________________________

Материал стен (камень и раствор), бетон и теплоизоляция: __ _____________

- Система кладки: __________________________________________________________________

- Качество  кладки: _________________________________________________________________

- Гидроизоляция  стен:  _____________________________________________________________

- Теплозащитные свойства стен: ______________________________________________________

Согласно  сделанному  механическому исследованию кладки бетона, в местах установлено  следующее: __________________________________________________________________

Выводы  по качеству кладки:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Описание существующих  деформаций

- Примерный возраст деформаций____________________________________________________

- Наименование деформационных конструкций_________________________________________

- Общее описание деформаций _______________________________________________________

- Характер распространения  деформаций (общий или местный) ___________________________

- Результаты наблюдения за деформациями ____________________________________________

- Основные причины появления деформаций___________________________________________

Результаты обследования междуэтажного перекрытия над этажом

Обследование  перекрытия  выполнено  выборочным   порядком  в________________

___________________________________________________________________местах

Ниже приводятся результаты  обследования

__________________________________________________________________________

- Тип перекрытия__________________________________________________

- Прогоны и балки____________________________________________________

- Заполнение_______ ___-___________________________________________________

- Звукоизоляция ______________________________________________________________

- Дефекты перекрытия, выявленные вскрытия (гниль в  древесине, коррозия металла и т.п.)

__________________________________________________________________________

- Показатели прочности материла элементов перекрытия

__________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты  обследования чердачного   перекрытия

Обследование чердачного  перекрытия  произведено  выборочным порядком  в_____

___________________________________________________________________местах

Ниже  приводятся результаты обследования.

- Тип  перекрытия ________________________________________________

- Прогоны и балки________________________________________________

- Заполнение____________________________________________________

- Теплоизоляция ______________________________________________________________

- Дефекты перекрытия, выявленные вскрытия (гниль в  древесине, коррозия металла и т.п.)

__________________________________________________________________________

- Показатели прочности материла элементов перекрытия

__________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы отопления

- Тип системы  (однотрубная или двухтрубная, с верхней или нижней разводкой)

__________________________________________________________________________

- Тип и марка отопительных приборов (радиатор, конвекторы)

__________________________________________________________________________

- Тепломеханическое оборудование системы  отопления, установленное на тепловом вводе ( тепловом пункте)

__________________________________________________________________________

- Дефекты системы ______________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы холодного водоснабжения

- Тип системы _________________________________________________

- Оборудование ( водомерные узлы, насосные установки,  регуляторы)

__________________________________________________________________________

- Дефекты системы_______________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы канализации

внутренних водостоков

- Конструктивные особенности ______________________________________

- Дефекты системы _______________________________________________________

ВЫВОДЫ

Общие  выводы ___здание пригодно к дальнейшей эксплуатации_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

________________________

________________________

________________________

_________________________

Приложение 2

к Положению

"О порядке обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных учреждений

Юрлинского муниципального округа,

обустройства прилегающих к ним территорий"

от _________________ № ______

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

____________________________                       "___" _______________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ______________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Материал стен _____________________________________________________________

Этажность _________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____________________________________________________

Члены комиссии:

Представители:

произвела осмотр _________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате _________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

Характеристика   состояния   здания   (сооружения)   после  неблагоприятных

воздействий _______________________________________________________________

Сведения   о  мерах  по  предотвращению  развития  разрушительных  явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий __________________________

Предлагаемые  меры  по ликвидации  последствий неблагоприятных воздействий,

сроки и исполнители _______________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 3

к Положению

"О порядке обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных учреждений

Юрлинского муниципального округа,

обустройства прилегающих к ним территорий"

от ___________ № ___--

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) __________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания ________

___________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения) и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.