| Форма заявки на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения | Приложение №1 |
| --- | --- |
| Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения | Приложение №2 |
| Регламент подключения к централизованной системе холодного водоснабжения. | Приложение №3 |
| Телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения | Приложение №4 |
| Адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | Приложение №5 |
| График работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения. | Приложение №6 |
| Сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения. | Приложение №7 |
| Информация о месте нахождения регулируемой организации | Приложение №8 |
| Информация о графике работы регулируемой организации. | Приложение №9 |
| Информация о справочных телефонах регулируемой организации. | Приложение №10 |
| Информация об адресе официального сайта регулируемой организации. | Приложение №11 |
| Блок-схема, отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения. | Приложение №12 |

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения

Приложение № 1 Директору МБУ «Юрлинское ЖКХ С.И.Ташкинову От _____________________________________ ______________________________________ З А Я В К А Заказчик _______________________________________________________________ Просит выдать разрешение на подключение к сетям холодного водоснабжения дома (земельного участка) Находящегося по адресу: __________________________________________________ Количество ________человек Планируемый срок ввода в эксплуатацию _____________________ «___» ________ 20____г. _______________(подпись) Приложение №2 Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения: -копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (для юридических лиц); -нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок; -ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; -топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; - информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; - баланс водопотребления подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды; - сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. Запрещается требовать представление документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Приложение № 3

Регламент подключения к централизованной системе холодного водоснабжения.

Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении), заключенного в соответствии с Типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия МБУ «Юрлинское ЖКХ» в порядке, предусмотренном для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки, обращается в МБУ «Юрлинское ЖКХ» с заявлением о выдаче технических условий подключения. В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в МБУ «Юрлинское ЖКХ» с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий подключения.

Для заключения договора о подключении и получения условий подключения (технологического присоединения) заявитель направляет в МБУ «Юрлинское ЖКХ» заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

В случае если заявитель ранее предоставлял организации такие документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов не требуется.

Заявление и приложенные к нему документы представляются на бумажном носителе.

МБУ «Юрлинское ЖКХ» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие установленному перечню и соответствие представленного баланса водопотребления, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

МБУ «Юрлинское ЖКХ» определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность.

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления  объекта, его высоте и этажности МБУ «Юрлинское ЖКХ» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока МБУ «Юрлинское ЖКХ» аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

В случае представления сведений и документов в полном объеме и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), заявителю в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов направляется подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

В условиях подключения (технологического присоединения) централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) с указанием адреса (места нахождения точки подключения);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);

е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;

з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;

и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

Договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным и заключается в порядке, установленном законом. В случае наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) отказ организации МБУ «Юрлинское  ЖКХ» от заключения договора о подключении(технологическом присоединении) не допускается. При необоснованном отказе или уклонении организации от заключения договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель вправе обратиться в суд.

В случае если у МБУ «Юрлинское ЖКХ» отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения), подключение (технологическое присоединение) осуществляется по индивидуальному проекту.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате МБУ «Юрлинское ЖКХ» вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих дней после его получения. Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении), при этом повторного представления документов, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

МБУ «Юрлинское ЖКХ» представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного обращения.

Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении (технологическом присоединении) в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного МБУ «Юрлинское ЖКХ» проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и направляет в указанный срок один экземпляр МБУ «Юрлинское ЖКХ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении (технологическом присоединении).

В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении), к которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и протокола разногласий МБУ «Юрлинское ЖКХ» обязано в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении (технологическом присоединении).

При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления холодного водоснабжения, МБУ «Юрлинское ЖКХ» в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации  с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) в течение 30 дней обязан рассмотреть обращение МБУ «Юрлинское ЖКХ»  и принять решение о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), о применении тарифа на подключение (технологическое присоединение) или индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение), а также определить финансовые потребности, необходимые для обеспечения технической возможности подключения(технологического присоединения), или принять решение об отказе во включении в инвестиционную программу указанных мероприятий с обоснованием принятого решения и направить уведомление о принятом решении в МБУ «Юрлинское ЖКХ».

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства водопроводных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 12 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

Приложение № 4

Телефон службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

Номер телефона  МБУ «Юрлинское  ЖКХ» 8 34 294 2 16 79

Приложение № 5

Адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

Служба, ответственная за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения  МБУ «Юрлинское ЖКХ»

Адрес службы: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Свердлова, 31, каб. 2

Приложение № 6

График работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.

График работы МБУ «Юрлинское ЖКХ»:

понедельник с 9-00 до 18-00 часов

вторник с 9-00 до 18-00 часов

среда с 9-00 до 18-00 часов

четверг с 9-00 до 18-00 часов

пятница с 9-00 до 18-00 часов

обед с 13-00 до 14-00 часов

Приложение № 7

Сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения.

Размер платы рассчитывается после поступления заявки.

Приложение №  8

Информация о месте нахождения регулируемой организации.

Регулируемая организация: МБУ «Юрлинское ЖКХ»

Адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Свердлова, д. 31

Приложение № 9

Информация о графике работы регулируемой организации.

График работы МБУ «Юрлинское ЖКХ»:

понедельник с 9-00 до 18-00 часов

вторник с 9-00 до 18-00 часов

среда с 9-00 до 18-00 часов

четверг с 9-00 до 18-00 часов

пятница с 9-00 до 18-00 часов

обед с 13-00 до 14-00 часов

Приложение № 10

Информация о справочных телефонах регулируемой организации.

Телефон МБУ «Юрлинское ЖКХ» 8 34 294 2 16 79

Приложение № 11

Информация об адресе официального сайта регулируемой организации.

Официальный сайт МБУ «Юрлинское ЖКХ» -

Приложение № 12

Блок-схема, отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.

Блок-схема последовательности действий, осуществляемых при подключении к

централизованной системе холодного водоснабжения.

Подача заявки на водоснабжение объекта

Директор

(Рассмотрение заявки, прилагаемых документов, мотивированный отказ или предложение по корректировке документов – в течение 10 рабочих дней)

Предоставление технических условий на (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения – в течение 14 рабочих

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения – в течение 30 календарных дней заявителю направляется подписанный договор о подключении с приложением расчета платы за подключение (технологическое присоединение). Договор о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 календарных дней после его получения от организации водопроводного хозяйства. Заявитель подписывает 2 экземпляра договора и направляет 1 экземпляр в адрес организации.

По завершении строительства перед фактическим подключением объекта к централизованной системе холодного водоснабжения заявитель обязан направить в адрес организации уведомление о выполнении условий подключения, одновременно представить выписку из проектной документации (в 1 экз.), в которой должны содержаться сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, исполнительную съемку объекта в М 1:500, внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере 100% полной платы по договору. Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение 5 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения, установлении технической готовности внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутридомовых сетей и оборудования объекта. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки о подключении объекта к приему холодной воды и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний не позднее 5 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении условий подключения. После устранения выявленных нарушений в предусмотренный уведомлением срок заявитель направляет в организацию водопроводного хозяйства уведомление об устранении замечаний, организация повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заявителя уведомления об устранении замечаний.