проект

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.03.2020                                                                                                                        № __

Об утверждении Перечня и периодичности услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой территории; размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц (первое чтение)

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Принять в первом чтении:

1.1. Перечень и периодичность услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой территории (Приложение 1).

1.2. Размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 18,20 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц в соответствии с прилагаемым Расчётом (Приложение № 2).

3. Для доработки проекта решения создать рабочую группу в составе:

- Дружинина Наталья Александровна – заместитель главы администрации  Юрлинского муниципального округа;

- Трушников Александр Александрович – главный специалист отдела по архитектуре, строительству и  дорожному хозяйству администрации Юрлинского муниципального округа;

- Отегов Александр Валентинович – заведующий юридическим отделом Администрации Юрлинского муниципального округа;

- Обросов Денис Юрьевич – депутат Думы Юрлинского муниципального округа.

- Иванов Михаил Сергеевич – депутат Думы Юрлинского муниципального округа.

4. Поручить рабочей группе в срок до 15.04.2020 года представить в Думу Юрлинского муниципального округа проект решения для рассмотрения во втором чтении.

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 31.05.2019 № 112 «Об утверждении Перечня и периодичности услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой территории; размера платы за содержание жилого помещения, включающий в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения муниципального жилищного фонда Юрлинского сельского поселения в месяц».

6. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального округа Пермского края, прокуратуру Юрлинского района.

7. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы.

Председатель Думы

Юрлинского муниципального округа

Пермского края                                                                                           А.И. Пикулев

Глава муниципального округа –

глава администрации Юрлинского

муниципального округа Пермского края                                              Т.М. Моисеева

Приложение 1

к решению Думы Юрлинского

муниципального округа

Пермского края

от 27.03.2020 № __

Перечень и периодичность услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой территории

| № п/п | Наименование конструктивного элемента, объекта | Вид работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фундаменты | Сезонный осмотр фундамента, ростверка (визуально). Проверка состояния продухов в цоколе здания | 2 раза в год (весна, осень) |
|  |  | Мелкий ремонт фундамента, гидроизоляции, ремонт штукатурки цоколя | По мере необходимости |
| 2 | Стены и фасады | Сезонный осмотр стен (визуально). | 2 раза в год (весна, осень) |
|  |  | Мелкий ремонт обшивки и венцов стен, ремонт конопатки | По мере необходимости |
| 3 | Перекрытия | Сезонный осмотр и проверка степени разрушения деревянных балок, степени разрушения перекрытий и отдельных элементов (визуально). | 2 раза в год (весна, осень) |
|  |  | Мелкий ремонт деревянных конструкций перекрытия, смена засыпки | По мере необходимости |
| 4 | Крыши, кровля | Сезонный осмотр технического состояния стропильной системы (стропильных ног, стоек, подкосов, коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешётки); кровельного покрытия (визуально). | 2 раза в год (весна, осень) |
|  |  | Ремонт и усиление деревянных конструкций стропильных систем. Ремонт люков. Закрытие на замок выходов на крыши. Мелкий ремонт кровельного покрытия и элементов обрамления дымовых труб, коньков, ендовин | По мере необходимости |
|  |  | Очистка крыши от снега и наледи. | 1 раз за сезон |
| 5 | Оконные и дверные заполнения в подъездах | Сезонный осмотр технического состояния проемов (визуально). | 2 раза в год (весна, осень) |
|  |  | Мелкий ремонт дверных полотен и оконных переплётов. Ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.). Утепление дверных и оконных проёмов, замена разбитых стёкол. Установка маяков для оценки устойчивости конструкции | По мере необходимости |
| 6 | Межквартирные перегородки | Сезонный осмотр внутренних стен (межквартирных перегородок) (визуально). | 2 раза в год (весна, осень) |
|  |  | Мелкий ремонт внутренних стен | По мере необходимости |
| 7 | Подъезды: лестничные клетки, балконы, крыльца, козырьки | Сезонный осмотр технического состояния подъездов: лестничных клеток, балконов, крылец, козырьков (визуально). | 2 раза в год (весна, осень) |
|  |  | Мелкий ремонт конструкций подъездов: лестничных клеток, балконов, крылец, козырьков | По мере необходимости |
| 8 | Дымовые трубы, внутренняя система вентиляции | Проведение технических осмотров дымовых труб и вентиляционных каналов | 3 раза в год (весна, осень, зима) |
|  |  | Прочистка вентиляционных каналов и дымовых труб, мелкий ремонт дымовых труб | По мере необходимости |
| 9 | Внутренние инженерные системы | Сезонный осмотр внутридомовых инженерных систем (визуально). | 4 раза в год |
|  |  | Ревизия и ремонт арматуры, устройств, приборов и внутридомовых инженерных систем (электроснабжения) за исключением внутриквартирных устройств, приборов и систем | По мере необходимости |
| 10 | Придомовая территория | Очистка подъездов дворовой территории от снега и наледи | По мере необходимости |
|  |  | Частичный ремонт тротуаров и ограждений | По мере необходимости |
| 11 | Управленческие расходы | Услуги по начислению и ведению л/счетов | 1 раз в месяц |
|  |  | Сбор платежей с нанимателей, подготовка и выдача платежных документов, взыскание задолженности по оплате | Постоянно |

Приложение 2

к решению Думы Юрлинского муниципального

округа Пермского края

от 27.03.2020 № __

Расчет размера платы  за содержание жилого помещения включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц

Размер платы за содержание жилого помещения включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц (далее – Расчет) определен по формуле

Н = Собщ. /Sобщ./Кмс ,

где:

Н - плата за содержание жилого помещения, включающая в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории Юрлинского муниципального округа  в месяц;

Собщ. – общая стоимость затрат на содержание жилого помещения, включающая в себя расходы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в год, согласно приложения 1 (Локальный сметный расчет  к Расчёту размера платежа  за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 1 м2 общей площади жилого помещения и Локальный сметный расчет к  Расчёту  размера платежа  за содержание общего имущества в многоквартирном доме на 1 м2 общей площади жилого помещения) к настоящему Расчету;

Sобщ. – общая жилая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, согласно приложения 2 к настоящему Расчету;

Кмс – количество календарных месяцев в году.

Тогда Размер платы за содержание жилого помещения включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц

Н =2 159 013,47/9889,7/12=18,20 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Расчету |
| Перечень и основные данные многоквартирных домов Юрлинского муниципального округа Пермского Края |
| Населенный пункт | Улица | Номер дома | Год постройки | Общая площадь МКД | Общая площадь жилых помещений | Площадь застройки | Этаж-ность | Кол-во квартир | Кол-во подъездов | Кол-во общедомовых приборов учета | Площадь кровли | Площадь дворовой территории |
| с. Юрла | ул. 70 лет Октября | 13 | 1988 | 696,6 | 603,6 | 488,0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 634 | 2400 |
| с. Юрла | ул. Барабанова | 9 | 1971 | 346,0 | 313,1 | 216,6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 282 | 500 |
| с. Юрла | ул. Барабанова | 11 | 1976 | 563,3 | 500,0 | 333,1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 433 | 600 |
| с. Юрла | ул. Гагарина | 8 | 1970 | 353,3 | 322,8 | 213,3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 277 | 1000 |
| с. Юрла | ул. Гагарина | 13 | 1961 | 178,1 | 168,7 | 146,3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 190 | 600 |
| с. Юрла | ул. Герцена | 15 | 1986 | 560,2 | 467,4 | 320,7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 417 | 1000 |
| с. Юрла | ул. Герцена | 16 | 1981 | 577,1 | 471,3 | 324,1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 421 | 1000 |
| с. Юрла | ул. Герцена | 17 | 1983 | 570,6 | 474,9 | 329,2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 428 | 5319,35 |
| с. Юрла | ул. Калинина | 8 | 1976 | 603,8 | 477,0 | 316,6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 412 | 1000 |
| с. Юрла | ул. Коммунаров | 7 | 1966 | 254,4 | 232,0 | 147,5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 192 | 800 |
| с. Юрла | ул. Коммунаров | 21 | 1975 | 361,3 | 328,9 | 214,3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 279 | 800 |
| с. Юрла | ул. Комсомольская | 9 | 1985 | 229,9 | 191,4 | 137,1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 178 | 0 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 8 | 1968 | 593,3 | 531,1 | 365,4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 475 | 2000 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 10 | 1968 | 562,0 | 489,6 | 393,6 | 2 | 19 | 2 | 1 | 512 | 400 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 12 | 1980 | 842,0 | 754,1 | 552,9 | 2 | 16 | 2 | 1 | 719 | 600 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 14 | 1978 | 839,8 | 756,3 | 547,5 | 2 | 16 | 2 | 1 | 712 | 600 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 24 | 1964 | 591,1 | 496,2 | 334,5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 435 | 1000 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 62 | 1965 | 360,3 | 332,9 | 218,5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 284 | 400 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 64 | 1968 | 359,8 | 332,8 | 215,4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 280 | 500 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 66 | 1965 | 345,4 | 326,5 | 196,5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 255 | 1260 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 68 | 1968 | 356,8 | 330,1 | 210,1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 273 | 1000 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 74 | 1968 | 355,8 | 330,1 | 214,2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 278 | 1000 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 76 | 1972 | 358,1 | 331,2 | 214,2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 278 | 1000 |
| с. Юрла | ул. Свердлова | 78 | 1973 | 358,1 | 327,7 | 214,2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 278 | 210,24 |
| ИТОГО | 11 217,1 | 9889,7 | 7 260,1 | 48 | 257 | 35 | 24 | 8923 | 24990 |

Сведения

об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Перечня и периодичности услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой территории; размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц»

Принятие проекта решения Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края закона Пермского края «Об утверждении Перечня и периодичности услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой территории; размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц» не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской деятельности, в связи с чем, отсутствует необходимость проведения оценки его регулирующего воздействия.

Пояснительная записка

к проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа «Об утверждении Перечня и периодичности услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой территории; размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц»

Инициатор внесения проекта решения – глава муниципального округа – глава администрации  Юрлинского муниципального округа Пермского края.

В целях утверждения Перечня и периодичности услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой территории; размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц выносится указанный проект на заседании Думы Юрлинского монопольного округа Пермского края. Ранее, до образования Юрлинского муниципального округа Пермского края аналогичное решение утверждалось представительным органом Юрлинского сельского  поселения, которое пришло в противоречие с действующим законодательством.

Проектом решения, размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа Пермского края предлагается установить 18 рублей 20 копеек в месяц.

Заведующий юридическим отделом

администрации Юрлинского муниципального района                  А.В. Отегов