проект

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

______.2019                                                                                                             № ___

| Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, расположенных на территории Юрлинского муниципального округа |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Дума Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, расположенных на территории Юрлинского муниципального округа.

2. До создания Администрации Юрлинского муниципального округа, её полномочия, предусмотренные Порядком проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, расположенных на территории Юрлинского муниципального округа исполняются Администрацией Юрлинского муниципального района в соответствие с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426 - ПК «Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», а также размещается на официальном сайте Юрлинского муниципального района.

Председатель Думы

Юрлинского муниципального округа                                                     А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы

Юрлинского муниципального округа                                                    Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

решением Думы

Юрлинского муниципального округа

от ____.2019 № ___

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ

ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ   ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, расположенных на территории Юрлинского муниципального округа (далее - Порядок), разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.2. Настоящий Порядок определяет:

цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Юрлинского муниципального округа (далее - здания, сооружения), независимо от форм собственности на них, процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее - осмотр, выдача рекомендаций соответственно) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;

полномочия членов Комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, расположенных на территории Юрлинского муниципального округа, уполномоченных на осуществление осмотров и выдачу рекомендаций (далее - уполномоченный орган, Комиссия), а также их права и обязанности;

полномочия  Администрации  Юрлинского муниципального округа в рамках подготовки к проведению осмотров;

сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций;

права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, связанные с проведением осмотров и исполнением рекомендаций.

1.3. Для целей настоящего Порядка:

термины «здание» и «сооружение» применяются в значении, определенном статьей 2 Федерального закона от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

термин «надлежащее техническое состояние зданий, сооружений» применяется в значении, определенном частью 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения» применяется в значении, определенном частью 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

под осмотром понимается совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Юрлинского муниципального округа, независимо от форм собственности на них, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство), требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных правовых актов (далее - Требования законодательства).

1.4. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

1.5. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с Требованиями законодательства.

1.6. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

1) профилактика нарушений Требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

2) обеспечение соблюдения Требований законодательства;

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;

4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений.

1.7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:

1) соблюдения Требований законодательства;

2) открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

3) объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

4) возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа.

II. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Основанием для осмотра является поступившее в Администрацию Юрлинского муниципального округа заявление физического и (или) юридического лица о нарушении Требований законодательства, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - Заявление).

Заявление регистрируется в день его поступления в Администрацию.

2.2. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации.

2.3. Проведение осмотров осуществляется по месту нахождения здания, сооружения Комиссией, состав которой утверждается правовым актом Администрации  Юрлинского муниципального округа.

В случае, если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению уполномоченным органом привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций, в том числе с которыми Администрацией Юрлинского муниципального округа  заключен муниципальный контракт.

2.4. Осмотры проводятся на основании решения главы Администрации Юрлинского муниципального округа (далее - решение). Решение принимается в форме распоряжения, которое издаётся  в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня регистрации Заявления в  Администрации округа.

2.5. Специалист, которому поручено проведение проверки по заявлению  для подготовки решения запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствующем отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю сведения о собственниках зданий, сооружений, подлежащих осмотру, и иные необходимые сведения в порядке, предусмотренном законодательством.

2.6. В решении указываются:

1) наименование уполномоченного органа;

2) правовое основание проведения осмотра здания, сооружения;

3) фамилии, имена, отчества, должности представителей уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра здания, сооружения, в соответствии с утвержденным составом Комиссии, а также привлекаемых к проведению осмотра экспертов;

4) фамилия, имя, отчество физического лица / наименование юридического лица, обратившегося с заявлением о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений;

5) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

6) предмет осмотра здания, сооружения;

7) дата и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.7. В случае если в Заявлении содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, нормы пунктов 2.2 и 2.4 настоящего Порядка не применяются.

2.8. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обеспечивает доступ для проведения осмотра здания, сооружения и присутствует при проведении такого осмотра либо направляет своего уполномоченного представителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с Заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения данных зданий, сооружений.

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ должностных лиц уполномоченного органа в целях осуществления осмотра здания, сооружения, уполномоченный орган направляет Заявление и акт, составленный лицами, участвовавшими в проведении осмотра здания, сооружения, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра в течение трех рабочих дней со дня составления указанного акта.

2.9. В случае получения Администрацией округа заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заявление в течение семи рабочих дней с даты его регистрации направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

Заявитель уведомляется об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении Заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение пяти рабочих дней с момента направления Заявления в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

2.10. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии решения с указанием о возможности принятия участия в осмотре.

В случае поступления Заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала его проведения любым доступным способом.

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о начале проведения осмотра не требуется.

2.11. Осмотр начинается с обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с решением и с полномочиями проводящих осмотр должностных лиц уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и с условиями его проведения.

Данное требование не применяется в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя в случае, указанном во втором абзаце пункта 2.8 настоящего Порядка.

2.12. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

Администрация Юрлинского муниципального округа  привлекает к осуществлению осмотра экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, в отношении которых осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.

2.13. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включают в себя:

2.13.1. Ознакомление с:

результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;

журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик Требованиям законодательства.

2.14. По результатам осмотра составляется Акт осмотра в трех экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К Акту осмотра прилагаются:

протоколы отбора проб обследования объектов производственной среды (в случае проведения отбора проб обследования объектов производственной среды);

объяснения лиц, допустивших нарушение Требований законодательства, а также лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения;

результаты фотофиксации нарушений Требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах;

иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра и (или) содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений Требований законодательства.

2.15. Акт осмотра подписывается лицами, участвовавшими в проведении осмотра здания, сооружения, а также экспертами.

2.16. Подписанный Акт осмотра составляется должностными лицами Администрации округа  в течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра (не позднее десяти рабочих дней, если для составления Акта осмотра необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз) и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под подпись заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения.

В случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Акт осмотра составляется в день осмотра здания, сооружения и незамедлительно направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручается под подпись заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо направляется указанным лицам любым иным доступным способом.

2.17. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.18. В случае обнаружения нарушений Требований законодательства лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с указанием срока устранения выявленных нарушений. Срок устранения выявленных нарушений указывается в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей.

Рекомендации подготавливаются в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания Акта осмотра лицами, участвовавшими в проведении осмотра здания, сооружения, а также экспертами и выдаются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям в соответствии с процедурой, предусмотренной абзацем вторым пункта 2.16 настоящего Порядка для направления Акта осмотра.

2.19. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в Акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти календарных дней с даты получения Акта осмотра представляют в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении Акта осмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанные лица прилагают к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

2.20. При обнаружении в ходе осмотра нарушений Требований законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Законом Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК «Об административных правонарушениях» (с последующими изменениями) (далее - Закон Пермского края «Об административных правонарушениях»):

Администрация округа передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Пермского края «Об административных правонарушениях» составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение пяти рабочих дней со дня составления Акта осмотра;

должностные лица Администрации округа составляют протоколы об административном правонарушении в соответствии с Законом Пермского края «Об административных правонарушениях» (в случае наделения их такими полномочиями) и обеспечивают их направление вместе с материалами о выявленных нарушениях в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях;

Администрация округа обращается в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для приостановления или прекращения эксплуатации зданий, сооружений.

2.21. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления,  Администрация округа в течение трёх рабочих дней со дня выявления такого факта обязана передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

III. Права и обязанности представителей

Администрации Юрлинского муниципального округа

3.1. При осуществлении осмотров должностные лица Администрации Юрлинского муниципального округа имеют право:

осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные в запросе Администрации округа, документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Администрацию округа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении Требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации;

обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц Администрации округа, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

3.2. Должностные лица Администрации округа  обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений Требований законодательства;

рассматривать поступившие Заявления в установленный срок;

проводить осмотр в соответствии с настоящим Порядком;

проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении копии решения о проведении осмотра;

соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру;

соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о проведении осмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящим Порядком), сроки проведения осмотров;

не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченных представителей;

доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании физическими и юридическими лицами;

осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;

осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале учета осмотров зданий, сооружений, который ведется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, Пермского края, нормативными правовыми актами  Юрлинского муниципального округа.

3.3. Должностные лица Администрации Юрлинского муниципального округа несут ответственность:

за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением должностных обязанностей;

за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено законодательством;

знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте осмотра о своем ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации Юрлинского муниципального округа и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:

обеспечить должностным лицам Администрации Юрлинского муниципального округа доступ в осматриваемые здания, сооружения и представить документацию, необходимую для проведения осмотра, в том числе документацию, предусмотренную пунктом 2.13.1 настоящего Порядка;

принять меры по устранению выявленных нарушений Требований законодательства, указанных в рекомендациях.

3.6. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушение Требований законодательства и (или) не выполнившие в установленный срок рекомендации уполномоченного органа, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в

целях оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии с требованиями

технических регламентов  к конструктивным и другим

характеристикам надежности и безопасности объектов,

требованиями проектной документации указанных объектов,

расположенных на территории Юрлинского муниципального округа

Акт осмотра здания, сооружения

_______________________________________________________________________________________________

(дата, время и место составления)

Настоящий акт составлен _____________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности лиц, участвующих в проведении осмотра зданий, сооружений)

с участием экспертов _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

на основании распоряжения _______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, дата и номер)

Объект осмотра: ________________________________________________________________________________,

(наименование здания, сооружения, адрес объекта)

принадлежащего __________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица)

В присутствии: _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, с указанием должности и

(или) документа, подтверждающего его полномочия, либо Ф.И.О. уполномоченного им лица, а

также реквизиты документа, подтверждающего его полномочия)

Проверкой установлено:

______________________________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра, выявленных нарушений,

в случае если нарушений не установлено, указывается "нарушений не выявлено")

С текстом акта ознакомлен(а) ________________________________    _________________   __________________

(Ф.И.О. заявителя)                     (подпись)                                 (дата)

________________________________________              __________________________         __________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за                                                (подпись)                                                (дата)

эксплуатацию здания, сооружения,

либо Ф.И.О. уполномоченного им лица)

Копию акта получил(а) ________________________________         ___________________     _________________

(Ф.И.О. заявителя)                            (подпись)                                 (дата)

_______________________________________________      ________________________     __________________

(Ф.И.О. лица, ответственного                                                            (подпись)                                   (дата)

за эксплуатацию здания, сооружения,

либо Ф.И.О. уполномоченного им лица)

Подписи лиц, участвующих в проведении осмотра зданий, сооружений:

___________________________________________________________       _______________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)

___________________________________________________________        _______________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                       (подпись)

Подписи иных привлекаемых лиц:

___________________________________________________________          _________________

(должность, Ф.И.О.)                                                                     (подпись)

___________________________________    ________________________   _______________

(должность, Ф.И.О.)                                                                      (подпись)

Приложения к акту (при наличии): _______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в

целях оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии с требованиями

технических регламентов  к конструктивным и другим

характеристикам надежности и безопасности объектов,

требованиями проектной документации указанных объектов,

расположенных на территории Юрлинского муниципального округа

Администрация Юрлинского муниципального  округа

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от ______________ № _____

РЕКОМЕНДУЕМ:

| N п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендации получил(а) ___________________________________   _______________

(должность, Ф.И.О.)                               (подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту(ам) № ________

___________________________________________________________ _______________

(должность, Ф.И.О.)                          (подпись)

По пункту(ам) № ________

___________________________________________________________ _______________

(должность, Ф.И.О.)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в

целях оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии с требованиями

технических регламентов  к конструктивным и другим

характеристикам надежности и безопасности объектов,

требованиями проектной документации указанных объектов,

расположенных на территории Юрлинского муниципального округа

Журнал

учета осмотров зданий, сооружений, находящихся

в эксплуатации на территории Юрлинского муниципального  округа

| N п/п | Основание для проведения осмотра зданий, сооружений | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата акта осмотра | Должностные лица уполномоченно-го органа, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций (выдавались/не выдавались), срок устранения выявленных нарушений | Должностные лица уполномоченного органа, подготовившие рекомендации | Отметка о выполнении рекомендаций (выполнены/не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Пояснительная записка

к проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, расположенных на территории Юрлинского муниципального округа»

Инициатор внесения проекта решения – прокурор Юрлинского района.

Проект решения вносится в связи с тем, что вступил в силу Закон Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края», следовательно, необходимо принять указанное решение Думы Юрлинского муниципального округа.

Советник (консультант) председателя Думы

Юрлинского муниципального округа                                          О.П. Трушников